## 一、电类
各类物业维修材料（2022年度用量）
序号 | 物料名称 | 规格/型号、技术指标 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 样图 | 申购依据 | 备注
一、电类
1 | 节能灯 | 23W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 500 |  | 0 |  | 库存0只，用在12月维修园林灯备用。
2 | 节能灯 | 36W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 200 |  | 0 |  | 库存0只，用在12月维修园林灯备用。
3 | 节能灯 | 65WE27 | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 50 |  | 0 |  | 库存0只，用在12月维修园林灯备用。
4 | 节能灯 | 65WE40 | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存0只，用在12月维修园林灯备用。
5 | 节能灯(用于音乐楼筒灯) | 8W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 100 |  | 0
6 | 陶瓷灯头 | E27/带线 |  | 只 | 300 |  | 0 |  | 库存为0个,各楼的灯改线。
7 | 陶瓷灯头 | E40/带耐高温线 |  | 只 | 50 |  | 0 |  | 库存为0个,用专家楼灯。
8 | 灯头 | E27转E40 |  | 只 | 50 |  | 0 |  | 库存为0个,用专家楼灯。
9 | 带线支架灯脚 | T8/双线/旋转 |  | 对 | 2000 |  | 0
10 | 吸顶灯 | 38W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 300 |  | 0 |  | 库存为300支，现购用在9月备用。
11 | 石英灯（专家楼/音乐楼） | 35W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 200 |  | 0 |  | 库存为0个,用专家楼灯。
12 | 石英灯灯座 | 两孔/带耐高温线 | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为0支，现购用在12月备用。
13 | LED射灯带座（床头灯） | 1W/3000K | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 50 |  | 0 |  | 库存0支，现购用在聚1-2镜前灯，现有2支坏报修的。
14 | 灯杯（专家楼）(小） | 12V/35W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 50 |  | 0 |  | 库存为9支，现购用于9月份备用。
15 | LED射灯（图书馆） | 220V/3W/3000K | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 300 |  | 0
16 | LED射灯(3教大厅天花照明) | 15W、3000K | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 50 |  | 0 |  | 库存为0个,已有多个坏了。
17 | LED射灯(维修一教一楼大厅照明) | 15W、3000K | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 50 |  | 0 |  |  | 提供样板
18 | A1-A2广场射灯 | 24W/3000K |  | 只 | 1 |  | 0
19 | A1-A2广场地灯 | 10W/3000K | 亚明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 100 |  | 0 |  | A1-A2广场。 | 现场样版
20 | LED射灯 | 提供样版 |  | 只 | 50 |  | 0 |  | 6教大厅。 | 提供样板
21 | LED射灯 | 提供样版 |  | 只 | 100 |  | 0 |  | 三个中心洗手间。 | 提供样板
22 | 天花灯4W | 提供样版 |  | 只 | 100 |  | 0 |  | 招待所厕所灯。 | 提供样板
23 | LED灯 | 26W/3000K |  | 只 | 50 |  | 0 |  | 新综合楼大厅。 | 提供样板
24 | LED灯泡 | 白光5W | 佛山照明(汾江第二代）、三雄极光、飞利浦 | 只 | 1000 |  | 0 |  | 库存为250只，现购用在12月备用。
25 | LED灯泡 | 16W图书 | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 100 |  | 0
26 | LED尖泡（专家楼） | 白光5W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 50 |  | 0 |  | 库存为0个，用专家楼灯。
27 | 汾江球砂泡 | E27-25W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 100 |  | 0
28 | 光管 | 12W(LED) | 佛山照明(汾江水晶系列）、三雄极光、飞利浦 | 支 | 800 |  | 0 |  | 库存为120支，现购用在9月备用。
29 | 光管 | 16W(LED) | 佛山照明(汾江水晶系列）、三雄极光、飞利浦 | 支 | 500 |  | 0 |  | 库存为0支，现购用在12月备用。
30 | 光管 | （T5)8W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 支 | 1 |  | 0
31 | 光管 | NFL-14-T5-14W日光色 | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 套 | 200 |  | 0 |  | 库存0支，现购用在聚1-2镜前灯，现有2支坏报修的。
32 | 光管 | （T5)28W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 支 | 500 |  | 0 |  | 库存为9支，现购用于9月份备用。
33 | LED投光灯 | 50W/6500K | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 100 |  | 0
34 | 镇流器 | 250W | 上海亚明（铜线圈） | 只 | 50 |  | 0 |  |  | 上海亚明
35 | 镇流器 | 400W | 上海亚明（铜线圈） | 只 | 100 |  | 0 |  | 现购20只用于10月份维修东西区体育场地备用。 | 上海亚明
36 | 镇流器 | 1000W | 上海亚明（铜线圈） | 只 | 60 |  | 0 |  |  | 上海亚明
37 | LED镇流器 | 1*1W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 50 |  | 0
38 | 电子镇流器 | （T5-28W) | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为12只，现购用于9月份备用。
39 | 电子镇流器 | （T5-56W) | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 100 |  | 0
40 | 石英灯镇流器 | 35W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只,用专家楼灯。
41 | 金卤管 | 250W | 上海亚明 | 个 | 50 |  | 0 |  |  | 上海亚明
42 | 金卤管/球泡 | 400W | 上海亚明 | 支 | 200 |  | 0 |  | 现购30支用于10月份维修东西区体育场地备用。 | 上海亚明
43 | 金卤管 | 1000W | 上海亚明 | 支 | 100 |  | 0 |  | 用于12月份维修东西区体育场地备用。 | 上海亚明
44 | 金卤管(球泡） | 1000W | 上海亚明 | 支 | 50 |  | 0 |  |  | 上海亚明
45 | 草坪灯架座 | 提供样版 |  | 个 | 20 |  | 0
46 | 草坪灯罩 | 提供样版 |  | 个 | 20 |  | 0
47 | T5支架 | 8W | 上海亚明、三雄极光、飞利浦 | 支 | 1 |  | 0
48 | 光管支架 | 30W | 上海亚明、三雄极光、飞利浦 | 支 | 200 |  | 0
49 | 光管支架 | 40W | 上海亚明、三雄极光、飞利浦 | 支 | 200 |  | 0 |  | 库存为0支，现购用于9月份备用。
50 | 紫外线消毒灯(医务楼） | 30W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 套 | 100 |  | 0
51 | 紫外线消毒灯(医务楼） | 40W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 套 | 100 |  | 0
52 | 开关 | 德力西CD820系列白色/一位 | 德力西、公牛 | 只 | 300 |  | 0 |  | 库存为23只，现购用于9月份备用。 | 德力西
53 | 开关 | 德力西CD820系列白色/二位 | 德力西、公牛 | 只 | 400 |  | 0 |  | 库存为18只，现购用于9月份备用。 | 德力西
54 | 开关 | 德力西CD820系列白色三位 | 德力西、公牛 | 只 | 300 |  | 0 |  |  | 德力西
55 | 开关 | CD821系列/二三极插座带开关 | 德力西、公牛 | 只 | 400 |  | 0 |  | 库存为11只，现购用于9月份备用。 | 德力西
56 | 开关 | CD821系列/空调插座16A | 德力西、公牛 | 只 | 300 |  | 0 |  |  | 德力西
57 | 二插 | 二脚插头10A | 德力西、公牛 | 只 | 100 |  | 0 |  |  | 公牛
58 | 三插 | 三脚插头10A | 德力西、公牛 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用于12月份备用。 | 公牛
59 | 电子电表 | 3*5/20A | 广州珠江 | 只 | 1 |  | 0
60 | 电子电表 | 100A | 广州珠江 | 只 | 1 |  | 0
61 | 电子电表 | 100A-30*30 | 广州珠江 | 只 | 1 |  | 0
62 | 电子电表 | 3*3/6A | 广州珠江 | 只 | 1 |  | 0
63 | 电子电表 | 3*6A带感器 | 广州珠江 | 只 | 1 |  | 0
64 | 户内电箱 | 不锈钢8-10 | 展业 | 只 | 50 |  | 0 |  |  | 展业
65 | 户内电箱 | 不锈钢2-4 | 展业 | 只 | 50 |  | 0 |  |  | 展业
66 | 户外电箱 | 304不锈钢/400*500*180 | 展业 | 只 | 10 |  | 0 |  |  | 展业
67 | 户内电箱盖 | 硬塑透明 |  | 只 | 100 |  | 0 | 现场提供样版
68 | 漏电开关 | 1P25A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 150 |  | 0 |  | 库存为12只，现购用于9月份备用。 | 正泰
69 | 漏电开关 | 1P32A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 150 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用于9月份备用。 | 正泰
70 | 漏电开关 | 2P32A-DZ47LE | 正泰、德力西、ABB | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用于9月份备用。 | 正泰
71 | 漏电开关 | 40A-3PDZ47LE | 正泰、德力西、ABB | 只 | 20 |  | 0 |  |  | 正泰
72 | 漏电开关 | 4P40A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 20 |  | 0 |  |  | 正泰
73 | 漏电开关 | 2P63A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 50 |  | 0 |  |  | 正泰
74 | 漏电开关 | 3P60A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 50 |  | 0 |  |  | 正泰
75 | 漏电开关 | 2P100A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 20 |  | 0 |  |  | 正泰
76 | 漏电开关 | 40A3P-DZ20Y-3300 | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
77 | 漏电开关 | 63A（小） | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
78 | 漏电开关 | 63A(大） | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
79 | 漏电开关 | 三相4线开关 | 正泰、德力西、ABB | 只 | 50 |  | 0 |  |  | 正泰三相4线漏电开关
80 | 漏电开关 | 63A4P-NDB2C | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
81 | 漏电开关 | 75A3P-BM100-SN | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
82 | 漏电开关 | 80A3P-DJM1-100L | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
83 | 漏电开关 | 100A-NDM3L-250/4300B | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
84 | 漏电开关 | 100A3P | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
85 | 漏电开关 | 100A/4300 | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
86 | 漏电开关 | 100A4P-BL100-HN | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
87 | 漏电开关 | 100A4P-CDM1L-225L | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
88 | 漏电开关 | 100A4P-DZ20Y-3300 | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
89 | 漏电开关 | 125A3P-225 | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
90 | 漏电开关 | 125A3P-NDM2-225L（大） | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
91 | 漏电开关 | 125A3P-NDM2-125L（小） | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
92 | 漏电开关 | 125A4P-CDM1L-225L | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
93 | 漏电开关 | 140A3P | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
94 | 漏电开关 | 140A3P-BM160-SN | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
95 | 漏电开关 | 160A4P-4300/DZ20LE | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存0个，用在西6楼层的总开关。 | 正泰
96 | 漏电开关 | 160A3P-CVS160 | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存0个，用在西37栋楼的总开关。 | 正泰
97 | 漏电开关 | 250A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
98 | 漏电开关 | 315A3P-DZ20Y-3300 | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
99 | 漏电开关 | 350A3P-BM400-CN | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
100 | 漏电开关 | 350A3P-NDM2-400L | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
101 | 漏电开关 | 400A3P-CDM1-400L | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
102 | 漏电开关 | 400A3P-NM1-400S/ | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
103 | 漏电开关 | 400A3P-DZ20Y-3300 | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
104 | 漏电开关 | 400A3P- | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
105 | 漏电开关 | 630A4P-CDM1L-800M | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
106 | 漏电开关 | 630A4P-CM1LE-4300 | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
107 | 漏电开关 | 630A4P-CM1L-630 | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
108 | 空气开关 | 1P20A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为18只，现购用于9月份备用。 | 正泰
109 | 空气开关 | 1P+N20A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用于9月份备用。 | 正泰
110 | 空气开关 | 2P32A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用于9月份备用。 | 正泰
111 | 空气开关 | 3P40A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用于10月份备用。 | 正泰
112 | 空气开关 | 4P40A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
113 | 空气开关 | 2P*63A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 50 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用于12月份教 学楼课室备用。 | 正泰
114 | 空气开关 | 3P*63A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 50 |  | 0 |  |  | 正泰
115 | 空气开关 | 4P63A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 10 |  | 0 |  |  | 正泰
116 | 空气开关 | 3P100A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 10 |  | 0 |  |  | 正泰
117 | 空气开关 | 100A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
118 | 空气开关 | 140A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
119 | 空气开关 | 4P160A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0
120 | 家用小型单相交流接触器 | NDC3-25/20 | 良信 | 只 | 50 |  | 0
121 | 交流接触器 | 220V/lcld50(小） | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
122 | 交流接触器 | 220V/kckd115（大） | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
123 | 交流接触器 | 220V/32A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 20 |  | 0 |  | 库存为0个，现购用在高杆灯备用。 | 正泰
124 | 交流接触器 | 220V/10A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 20 |  | 0 |  | 库存为0个，现购用在高杆灯备用。 | 正泰
125 | 热继电器 | 32A | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 正泰
126 | 抽柜开关插座 | 中意/660V/400A | 中意 | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 中意
127 | 抽柜开关插座 | 中意/630V630A | 中意 | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 中意
128 | 时控开关 | KG316/220V | 德力西 | 只 | 50 |  | 0 |  |  | 德力西
129 | 启动电熔 | 30UF带耐高温线 |  | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用于9月份备用。
130 | 中间继电器 | 220V/8脚 | 正泰、德力西、ABB | 只 | 1 |  | 0
131 | (亚明)触发器 | 250W（配金卤管） | 亚明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 50 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用于9月份备用。
132 | （亚明)触发器 | 1000W（配金卤管） | 亚明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 100 |  | 0
133 | 抽风机 | 6寸（圆形） | 正野、金羚、艾美特 | 台 | 250 |  | 0 |  | 库存为0台，现购用于12月份备用。
134 | 抽风机（图书馆） | 百叶窗250*250MM | 正野、金羚、艾美特 | 台 | 20 |  | 0
135 | 抽风机(图书馆天花） | 天花吊顶300*300MM | 正野、金羚、艾美特 | 台 | 50 |  | 0
136 | 抽风机（图书馆） | 百叶窗300*300MM | 正野、金羚、艾美特 | 台 | 50 |  | 0
137 | 吸顶扇 | 美的 FD40-11A型/纯铜忒 | 美的（纯铜忒） | 台 | 256 |  | 0 |  | 库存为0台，现购用于9月份备用。 | 美的（纯铜芯）
138 | 调速器 | 86型 | 西门子 | 只 | 200 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用于9月份备用。 | 西门子
139 | 吊扇 | 56寸/纯铜忒 | 美的、远东、钻石 | 台 | 100 |  | 0 |  |  | 纯铜芯
140 | 风扇电容 | 1.5UF |  | 只 | 1 |  | 0
141 | 风扇电容 | 2.5RF |  | 只 | 1 |  | 0
142 | 壁扇 | 16寸/纯铜忒 | 美的（纯铜芯） | 台 | 1 |  | 0
143 | 底合 | 明装86型 | 联塑 | 只 | 200 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用于12月份备用。
144 | 空白面板 | 明装86型 | 联塑 | 只 | 100 |  | 0
145 | LED灯带 | 3000K |  | 米 | 1 |  | 0
146 | LED射树灯 | 36W绿光 | 亚明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 10 |  | 0
147 | LED射树灯 | 5W黄光 | 亚明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 10 |  | 0
148 | 线管直通 | 20（4分） | 联塑 | 个 | 500 |  | 0
149 | 线管直通 | 25（6分） | 联塑 | 个 | 300 |  | 0
150 | 联塑线管 | 20（4分） | 联塑 | 条 | 100 |  | 0
151 | 联塑线管 | 25（6分） | 联塑 | 条 | 300 |  | 0
152 | 线管弯头 | 20（4分） | 联塑 | 个 | 100 |  | 0
153 | 线管弯头 | 25（6分） | 联塑 | 个 | 101 |  | 0
154 | 地线槽 | 5CM | 联塑 | 条 | 50 |  | 0
155 | 联塑线槽 | 25*14 | 联塑 | 条 | 100 |  | 0 |  | 库存为0条，现购用于9月份备用。
156 | 联塑线槽 | 40*18 | 联塑 | 条 | 50 |  | 0
157 | 铜心线 | BVR/1.5MM | 广州珠江花城牌 | 捆 | 23 |  | 0 |  | 库存为0扎，路灯维修、电线短路、断路、新增有需要时使用，学生宿舍漏水改造。 | 黄色.绿色
158 | 铜心线 | BVR2.5MM | 广州珠江花城牌 | 捆 | 23 |  | 0 |  | 库存为0扎，路灯维修、电线短路、断路、新增有需要时使用，学生宿舍漏水改造。 | 黄色.绿色
159 | 耐高温电线 | 云母耐高温线500度/1.5MM | 欧力成 | 捆 | 3 |  | 0 |  | 库存为0扎，路灯维修、电线短路、断路、新增有需要时使用，学生宿舍漏水改造。
160 | 铜心线 | BVR/4MM | 广州珠江花城牌 | 捆 | 40 |  | 0 |  | 库存为0扎，路灯维修、电线短路、断路、新增有需要时使用，学生宿舍漏水改造。 | 黄色.绿色
161 | 铜心线 | BVR/6MM | 广州珠江花城牌 | 捆 | 30 |  | 0
162 | 铜心线 | BVR/10MM | 广州珠江花城牌 | 捆 | 10 |  | 0
163 | 护套线 | BVV/1.5mm/3芯 | 广州珠江花城牌 | 捆 | 5 |  | 0
164 | 护套线 | BVV/2.5mm/3芯 | 广州珠江花城牌 | 捆 | 5 |  | 0
165 | 护套线 | BVV/4mm/3芯 | 广州珠江花城牌 | 捆 | 5 |  | 0
166 | 护套线 | BVV/6平方/4芯 | 广州珠江花城牌 | 捆 | 5 |  | 0
167 | 护套线 | BVV/10平方/4芯 | 广州珠江花城牌 | 捆 | 5 |  | 0
168 | 管陶瓷保险丝 | 20A |  | 只 | 1 |  | 0
169 | 管陶瓷保险丝 | 1A |  | 只 | 1 |  | 0
170 | 管陶瓷保险丝 | 2A |  | 只 | 1 |  | 0
171 | 管陶瓷保险丝 | 6A |  | 只 | 1 |  | 0
172 | 管陶瓷保险丝 | 10A |  | 只 | 1 |  | 0
173 | 接线柱 | 20A |  | 只 | 1 |  | 0
174 | 接线柱 | 30A |  | 只 | 1 |  | 0
175 | 日光灯固定扣子 | T8日光灯通用 |  | 只 | 2000 |  | 0
176 | LED灯灯带(图书馆报告厅走廊) | 1.1O米一条（3条一组）6500K | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 套 | 100 |  | 0 |  | 库存为0条，用于图书馆报告厅走廊9月份备用，现已有报修3套坏。
177 | LED吸顶灯（聚10） | 12w/直径23CM | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 套 | 1 |  | 0
178 | 厨灯（聚10） | 天花板吸顶灯300*300 | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 套 | 200 |  | 0
179 | LED光管 (3实办公室） | 20W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 支 | 50 |  | 0
180 | 路灯罩 | 可提供样版 | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 套 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，路灯维修现购用于9月份备用。
181 | LED吸顶灯模块（聚9） | 13W/6500K | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 150 |  | 0
182 | LED吸顶灯模块（聚9） | 17W/6500K | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 100 |  | 0
183 | 射灯（音乐楼） | 30W/3000K | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 1 |  | 0
184 | 导轨灯 | J1-708-0/30W/3000K |  | 盏 | 1 |  | 0
185 | 声控开关面板 | 两线 | 德力西 | 只 | 50 |  | 0
186 | 吸顶灯控制开关 | 4线 | 德力西 | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 新增
187 | LED路灯 | 100W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 20 |  | 0
188 | LED路灯 | 60W | 佛山照明、三雄极光、飞利浦 | 只 | 20 |  | 0
189 | 底盒修复器 | 钢质 |  | 支 | 500 |  | 0
190 | 弱电白板(教学楼) | 10*10CM | 联塑 | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 新增
191 | 体育馆吊灯 | LED300W、4分吊杆带牙、6500k |  | 个 | 1 |  | 0
192 | 插座防水面盒 | 86型 |  | 只 | 100 |  | 0 |  | 教工宿舍阳台插座。
总金额（元） | [6 empty] | 0

## 二、水类
各类物业维修材料（2022年度用量）
序号 | 物料名称 | 规格/型号、技术指标 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 样图 | 申购依据 | 备注
二、水类
193 | 水龙头 | 不锈钢304/鹅颈立式 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 100 |  | 0
194 | 水龙头 | 不锈钢304/鹅颈横式 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 200 |  | 0 |  | 库存为35只，现购用在12月备用。
195 | 水龙头 | 不锈钢304/面盆水龙头 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 200 |  | 0 |  | 库存为50只，现购用在12月备用。
196 | 水龙头 | 不锈钢304/尖咀龙头 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用在12月备用。
197 | 水龙头 | 胶水龙头 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 200 |  | 0 |  | 库存为0只，用在12月备用。
198 | 水龙头（聚9-10）冷热 | 不锈钢304/洗手盆 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 50 |  | 0
199 | 水龙头（聚9-10）冷热 | 不锈钢304/洗菜盆鹅颈立式 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 100 |  | 0
200 | 水龙头 | 不锈钢304/手柄 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 100 |  | 0
201 | 水龙头 | 不锈钢304/水嘴 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 200 |  | 0
202 | 冷热混水龙头 | 不锈钢304/冷热/（长13.5） | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 1 |  | 0
203 | 冷热混水龙头 | 不锈钢304/冷热（短） | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 1 |  | 0
204 | 冷热混水龙头 | 不锈钢304/热水器 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 1 |  | 0
205 | 冷热混水龙头 | 不锈钢304/带水咀 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 1 |  | 0
206 | 水龙头 | 不锈钢304/带钥匙水龙头 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 1 |  | 0
207 | 冷热龙头阀芯 | 通用型 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 1 |  | 0
208 | 洗衣机专用地漏盖 | 镀镍、通用型 |  | 个 | 300 |  | 0 |  | 按图片样版送货。
209 | 洗衣机排水管 | 2.5米（带卡箍） |  | 条 | 300 |  | 0
210 | 洗衣机进水管 | 3M | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为4条，用在教工12月备用。
211 | 不锈钢钢丝管 | 40CM | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 151 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用在9月教学楼水箱备用。
212 | 不锈钢钢丝管 | 100CM | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 300 |  | 0 |  | 库存为78条，现购用于9月备用。
213 | 不锈钢波纹管 | 30分 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 1 |  | 0
214 | 花洒头 | 镀镍、可调节 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 602 |  | 0
215 | 花洒软管（教工用） | 镀镍1.2M（带底座） | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 600 |  | 0 |  | 库存15条，现购用在12月教工宿舍备用。
216 | 花洒头（聚9-10） | 镀镍、可调节 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 1 |  | 0
217 | 排水管 | 可伸缩1米 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 500 |  | 0 |  | 库存为50条，现购用于12月备用。
218 | 下水器 | 长（不锈钢材质） | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 300 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用于12月备用。
219 | 下水器（教工用） | 不锈钢材质 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 20 |  | 0
220 | 洗手盘（U型）排水管 | ABS塑料 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 20 |  | 0
221 | 大便冲水阀弯头 | 1寸 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 200 |  | 0
222 | 大便冲水阀 | 长(上下距离98CM)/可提供样版 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 200 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用在12月备用。
223 | 大便冲水阀 | 短(上下距离93CM)/可提供样版 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 200 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用在12月备用。
224 | 大便冲水阀（A1-A2) | 出入接口4CM/可提供样版 | 桂花 | 只 | 20 |  | 0 |  | 库存为3只，现购用在9月备用。
225 | 冲水阀手轮弹簧 | 不锈钢材质 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用在9月备用。
226 | 水阀按钮 | 不锈钢材质 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 200 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用在9月备用。
227 | 脚踏冲水阀 | (上下距离95CM)/可提供样版 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 10 |  | 0
228 | 脚踏冲水阀 | 带两调节横式/可提供样版 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 10 |  | 0
229 | 感应小便冲水阀 | 通用型 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 1 |  | 0
230 | 小便阀 | 不锈钢304 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 150 |  | 0
231 | 小便阀 | 立式 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 50 |  | 0 |  |  | 3教厕所
232 | 角阀 | 不锈钢304 | 金海欧、箭牌、九牧 | 只 | 150 |  | 0 |  | 库存为17只，现购用在9月备用。
233 | 铜闸阀 | DN15 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为8只，现购用在9月备用。
234 | 铜闸阀 | DN20 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 100 |  | 0
235 | 铜闸阀 | DN32 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 1 |  | 0
236 | 铜闸阀 | DN25 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
237 | 铜闸阀 | DN40 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 1 |  | 0
238 | 铜闸阀 | DN50 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 1 |  | 0
239 | PPR闸阀 | DN20 | 联塑 | 只 | 1 |  | 0
240 | PPR闸阀 | DN25 | 联塑 | 只 | 1 |  | 0
241 | PPR闸阀 | DN32 | 联塑 | 只 | 1 |  | 0
242 | PPR闸阀 | DN32 | 日丰 | 只 | 30 |  | 0
243 | PPR闸阀 | DN40 | 联塑 | 只 | 1 |  | 0
244 | PPR闸阀 | DN50 | 联塑 | 只 | 1 |  | 0
245 | PPR闸阀 | DN63 | 联塑 | 只 | 1 |  | 0
246 | 不锈钢球阀 | 4分 | 联塑 | 只 | 1 |  | 0
247 | PVC球阀 | DN20 | 联塑 | 只 | 1 |  | 0
248 | PVC球阀 | DN25 | 联塑 | 只 | 50 |  | 0
249 | PVC球阀 | DN32 | 联塑 | 只 | 1 |  | 0
250 | 铁三通（内牙） | 4分 |  | 只 | 1 |  | 0
251 | 水表 | 4分 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 1 |  | 0
252 | 水表 | 6分 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 1 |  | 0
253 | 水表 | 1寸 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
254 | 水表胶垫 | 4分 |  | 只 | 500 |  | 0
255 | 水表胶垫 | 6分 |  | 只 | 500 |  | 0
256 | 水表胶垫 | 1寸 |  | 只 | 500 |  | 0
257 | 堵头 | 4分 | 联塑 | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
258 | 堵头 | 6分 | 联塑 | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
259 | 堵头 | 1寸 | 联塑 | 只 | 2 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
260 | 铜接头（表尾） | 4分 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
261 | 铜接头（表尾） | 6分 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
262 | 铜接头（表尾） | 1寸 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
263 | 铜六角 | 4分 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 50 |  | 0
264 | 铜六角 | 6分 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 50 |  | 0
265 | 铜六角 | 1寸 | 埃美柯、皇冠 | 只 | 20 |  | 0
266 | 水箱 | 挂式/两位按钮冲水/塑料/ABS材质 | 至尊金牛 | 只 | 30 |  | 0 |  | 库存0个，现购用教工宿舍，教学楼维修9月备用。 | 至尊金牛
267 | 马桶盖 | 通用/V型/PP板材质 |  | 只 | 10 |  | 0 |  | 库存0个，现购用教工宿舍，维修9月备用。
268 | PPR直通内直 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 100 |  | 0
269 | PPR直通内直 | DN25 | 联塑（A） | 只 | 100 |  | 0
270 | PPR直通内直 | DN20转DN25 | 联塑（A） | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
271 | PPR直通 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 100 |  | 0
272 | PPR直通 | DN25 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
273 | PPR直通 | DN32 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
274 | PPR内直通 | DN25转DN20 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在10月备用。
275 | PPR内牙弯头 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
276 | PPR内牙弯头 | DN25 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
277 | PPR弯头 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
278 | PPR弯头 | DN25 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
279 | PPR弯头 | DN32 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
280 | PPR三通 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 2 |  | 0
281 | PPR三通 | DN25 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
282 | PPR三通 | DN32 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
283 | PPR热水管 | DN20*4米 | 联塑（A） | 条 | 1 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在10月备用。
284 | PPR热水管 | DN25*4米 | 联塑（A） | 条 | 1 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在10月备用。
285 | PPR热水管 | DN32*4米 | 联塑（A） | 条 | 1 |  | 0
286 | PPR内牙弯头 | DN20转DN25 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
287 | PPR内牙弯头 | DN32转DN25 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
288 | PPR内牙弯头 | DN25转DN20 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
289 | PVC内直 | DN25转DN20 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0 |  | 库存为0个，现购用在9月配件备用。
290 | PVC内牙直通 | DN20转DN25 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0 |  | 库存为0个，现购用在9月配件备用。
291 | PVC内弯头 | DN25转DN20 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
292 | 补心（排水） | DN25*DN20 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
293 | 补心（排水） | DN32*DN40 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
294 | 补心（排水） | DN32*DN25 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
295 | PVC管帽 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
296 | PVC管帽 | DN25 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
297 | PVC管帽 | DN32 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
298 | 不锈钢抱箍 | 16-25mm | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
299 | 不锈钢抱箍 | 14-27mm | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
300 | 不锈钢抱箍 | 21-38mm | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
301 | 不锈钢抱箍 | 21-44mm | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
302 | 不锈钢抱箍 | 27-51mm | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
303 | 不锈钢抱箍 | 46-70mm | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
304 | 不锈钢抱箍 | 65-89mm | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
305 | 不锈钢抱箍 | 78-101mm | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
306 | PVC内牙弯头 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
307 | PVC内牙弯头 | DN25 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
308 | PVC内牙弯头 | DN32 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
309 | PVC给水弯头 | DN20*90 | 联塑（A） | 只 | 100 |  | 0
310 | PVC给水弯头 | DN25*90 | 联塑（A） | 只 | 100 |  | 0 |  | 库存为0个，现购用在9月配件备用。
311 | PVC给水弯头 | DN32*90 | 联塑（A） | 只 | 100 |  | 0
312 | PVC给水弯头 | DN20*45 | 联塑（A） | 只 | 20 |  | 0
313 | PVC内牙直通 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
314 | PVC内牙直通 | DN25 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
315 | PVC内牙直通 | DN32 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
316 | PVC直通 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
317 | PVC直通 | DN25 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存为0个，现购用在9月配件备用。
318 | PVC直通 | DN32 | 联塑（A） | 只 | 50 |  | 0
319 | PVC三通 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
320 | PVC三通 | DN25 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存为0个，现购用在9月配件备用。
321 | PVC三通 | DN32 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
322 | PVC管码 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
323 | PVC管码 | DN25 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存0个，现购用在12月备用。
324 | 地漏盖 | DN50 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
325 | 地漏盖 | DN75 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
326 | 地漏盖网 | 43MM | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
327 | 地漏盖网 | 66MM | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
328 | PVC水管 | DN20*4米 | 联塑（A） | 条 | 1 |  | 0
329 | PVC水管 | DN25*4米 | 联塑（A） | 条 | 100 |  | 0 |  | 库存为0条，现购用在9月配件备用。
330 | PVC水管 | DN32*4米 | 联塑（A） | 条 | 1 |  | 0
331 | 浮球水位控制器 | 3线 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
332 | 不锈钢浮球 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存为0个，现购用在水泵房，现已有一个坏了。
333 | 马桶水箱配件 | 通用（套） | 联塑（A） | 只 | 20 |  | 0
334 | 快速取水器 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
335 | 草坪绿化喷 | DN20 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
336 | 检修口盖子 | DN75 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存为0条，现购用在9月配件备用。
337 | 检修口盖子 | DN110 | 联塑（A） | 只 | 1 |  | 0
338 | 水表 | DN80 | 埃美柯 | 只 | 1 |  | 0
339 |  | DN100 | 埃美柯 | 只 | 1 |  | 0
总金额（元） | [6 empty] | 0

## 三、五金类
各类物业维修材料（2022年度用量）
序号 | 物料名称 | 规格/型号、技术指标 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 样图 | 申购依据 | 备注
三、五金类
340 | 球锁锁舌 | 长 | 耐奇、飞球 | 只 | 300 |  | 0 |  | 库存为0个，现购用在9月配件备用。
341 | 球锁锁舌 | 短 | 耐奇、飞球 | 只 | 300 |  | 0 |  | 库存为0个，现购用在9月配件备用。
342 | 球锁锁舌 | 三杆 | 耐奇、飞球 | 只 | 1 |  | 0
343 | 不锈钢球锁 | 带锁匙 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 200 |  | 0 |  | 库存为78把，现购用在12月备用。
344 | 不锈钢球锁 | 一通匙 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 300 |  | 0 |  | 库存为0把，现购用在9月开学备用。
345 | 防盗锁 | 通用型 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 100 |  | 0 |  | 库存为10把，用在教工宿舍，现购用在12月备用。
346 | 联动执手锁(1教办公室） | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0
347 | 联动执手锁(5教办公室） | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0
348 | 联动执手锁(6教办公室） | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0
349 | 联动执手锁（音乐楼） | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 30 |  | 0
350 | 联动执手锁（9教办公室） | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0 |  | 库存0把，现购用在12月备用。
351 | 联动执手锁（2教办公室） | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0
352 | 联动执手锁芯（通用） | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 50 |  | 0
353 | 联动执手锁芯（聚9-10） | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 50 |  | 0 |  | 库存0把，现购用在12月备用。
354 | 联动执手锁芯（图副4楼办公室） | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0
355 | 联动执手（图副5楼办公室） | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0
356 | 联动执手锁(3教办公室） | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0
357 | 联动执手锁(聚9.10大门) | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0 |  | 库存0把，现购用在12月备用。
358 | 联动执手锁(聚9.10阳台门) | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0 |  | 库存0把，现购用在12月备用。
359 | 联动执手锁(聚9.10房间门） | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0 |  | 库存0把，现购用在12月备用。
360 | 联动执手锁(西37大门) | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 50 |  | 0
361 | 联动执手锁(西37阳台门) | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0 |  | 库存0把，现购用在12月备用。
362 | 联动执手锁(聚1-2大门) | 现场测量尺寸 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 20 |  | 0 |  | 库存0把，现购用在12月备用。
363 | 防火门锁 | 通用型 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 50 |  | 0
364 | 防火门锁芯 | 通用锁芯 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 50 |  | 0
365 | 联动执手窗扣锁（房间窗扣聚9-10） | 通用型 | 飞球、玥玛、耐奇 | 只 | 1 |  | 0
366 | 执手锁阳台（东35） | 通用型 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 1 |  | 0 |  | 库存0把，现购用在12月备用。
367 | 推拉门锁（窗扣）聚9-10 | 通用型 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 1 |  | 0
368 | 联动执手窗扣锁(聚13） | 通用型 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 1 |  | 0
369 | 联动执手锁(聚13大门) | 通用型 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 1 |  | 0
370 | 联动执手锁(聚13房间) | 通用型 | 飞球、玥玛、耐奇 | 把 | 1 |  | 0
371 | 电箱锁 | 通用型 |  | 把 | 1 |  | 0
372 | 挂锁 | 一匙通 |  | 把 | 1 |  | 0 |  | 库存0把，现购用在12月备用。
373 | 不锈钢插销 | 5寸 | 香格兰、意利原子、福莱安 | 只 | 500 |  | 0 |  | 库存0把，现购用在12月备用。
374 | 不锈钢插销 | 75MM |  | 只 | 100 |  | 0
375 | 不锈钢插销 | 8寸 |  | 只 | 1 |  | 0
376 | 不锈钢锁牌 | 4寸 |  | 只 | 50 |  | 0
377 | 不锈钢合叶 | 3寸（100MM） |  | 只 | 1 |  | 0
378 | 不锈钢合叶 | 4寸（100MM） |  | 只 | 1 |  | 0
379 | 厕所合叶 | 可拆/镀彩锌 |  | 只 | 500 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用在10月开学备用。
380 | 子母合页 | 4寸 |  | 只 | 1 |  | 0
381 | 窗扣 | 304不锈钢 |  | 只 | 1 |  | 0
382 | 窗扣 | (聚10） |  | 只 | 1 |  | 0
383 | 304不锈钢门扣 | (聚4-6） |  | 只 | 1 |  | 0
384 | 联动执手窗扣 | 通用型 |  | 只 | 1 |  | 0
385 | 不锈钢月牙型窗扣 | 通用型 |  | 只 | 1 |  | 0
386 | 铝条导轨 | 通用型 |  | 条 | 300 |  | 0 |  | 库存为0条，现购用在9月开学备用。
387 | 塑钢门滑轮 | M100 |  | 只 | 1000 |  | 0 |  | 库存为0只，现购用在9月开学备用。
388 | 铝合金门滑轮 | 90 |  | 只 | 1 |  | 0
389 | 滑轮(吊门) | 通用型 |  | 只 | 1 |  | 0
390 | 铝合金门窗滑轮（聚9-10） | 通用型 |  | 只 | 1 |  | 0
391 | 降衣架手摇 | 通用型 |  | 只 | 10 |  | 0
392 | 晾衣架钢丝 | 7*7 |  | 只 | 1 |  | 0
393 | 大玻璃门上夹 | 通用型 |  | 只 | 20 |  | 0
394 | 大玻璃门下夹 | 通用型 |  | 只 | 20 |  | 0
395 | 不锈钢门把手(综合楼) | 全长80CM/孔距50CM/能调节孔距 |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 库存0把，现购用在12月备用。
396 | 门吸 | 通用型 |  | 只 | 20 |  | 0
397 | 不锈钢置物架 | （三角形） |  | 只 | 1 |  | 0 |  |  | 新增
总金额（元） | [6 empty] | 0

## 四、其它
各类物业维修材料（2022年度用量）
序号 | 物料名称 | 规格/型号、技术指标 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 样图 | 申购依据 | 备注
四、其它
398 | 塑料厕所门 | 1.91*0.61 |  | 扇 | 200 |  | 0 |  | 库存为22扇，现购用在9月开学备用。
399 | 塑料厕所门 | 1.95*0.66 |  | 扇 | 200 |  | 0 |  | 库存为10扇，现购用在9月开学备用。
400 | 厕所门塑料合页 | 80型号3寸 |  | 只 | 1 |  | 0
401 | 厕所门指示锁 | 通用型 |  | 只 | 1 |  | 0
402 | 黑色角码塑料 | 85型号 |  | 只 | 1 |  | 0
403 | 厕所塑料支架 | 84型号 |  | 只 | 1 |  | 0
404 | 厕所门塑料拉手 | 84型号 |  | 只 | 1 |  | 0
405 | 洗手盘 | 47*33 |  | 只 | 1 |  | 0
406 | 平头螺丝 | 5*50mm |  | 粒 | 1 |  | 0
407 | 油漆 | 3Kg快干调合漆 | 五羊/工业漆 | 支 | 1 |  | 0
408 | 手喷漆 | 450ml |  | 支 | 10 |  | 0 |  |  | 黄色.红色
409 | 天那水 | 25Kg |  | 桶 | 1 |  | 0
410 | 玻璃 | 6厘 （白） |  | 平方 | 1 |  | 0
411 | 钢化玻璃 | 6厘 （白） |  | 平方 | 1 |  | 0
412 | 重装钢钉 | 3*25MM/338G（盒） |  | 盒 | 20 |  | 0
413 | 重装钢钉 | 3*40MM/338G（盒） |  | 盒 | 20 |  | 0
414 | 钢钉 | 2.8*25MM/338G（盒） |  | 盒 | 20 |  | 0
415 | 铝拉钉 | 4*14MM/338G（盒） |  | 盒 | 10 |  | 0
416 | 铝拉钉 | 5*14MM/338G（盒） |  | 盒 | 10 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。
417 | 自攻罗丝 | 3.5*2.5/两公斤 |  | 盒 | 50 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。
418 | 水泥钉 | 3*50/2公斤 |  | 盒 | 10 |  | 0
419 | 拉爆罗丝 | 10*120 |  | 支 | 100 |  | 0
420 | 拉爆罗丝 | 6*80 |  | 支 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。
421 | 拉爆罗丝 | 8*100 |  | 支 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。
422 | 拉爆勾 | M8*100 |  | 支 | 100 |  | 0
423 | 生料带 | 20M | 老A | 只 | 1000 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。
424 | 电工胶布 | 公牛/10只/9米每只 | 公牛 | 只 | 2000 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。 | 公牛(红、白、蓝、黑、黄、绿）
425 | 防水胶布 | 公牛/18米 | 公牛、老A、松本 | 只 | 10 |  | 0 |  |  | 公牛
426 | 云石胶 | 0.7L |  | 支 | 1 |  | 0
427 | 玻璃胶透明 | 中性 透明 220ML | 长鹿 | 支 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。
428 | 农机胶 | 10G |  | 支 | 1 |  | 0
429 | 联塑给水胶水 | 100ML | 联塑 | 瓶 | 50 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。
430 | 除锈剂 | 40ML |  | 支 | 100 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。
431 | 发泡胶 | 900G |  | 支 | 1 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。
432 | PVC防磨手套 | 防水、防油、10双 |  | 只 | 1 |  | 0
433 | 手套 | 12双装 | 尼龙劳保手套耐磨防滑点胶 | 对 | 200 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。
434 | 胶塞 | 6MM/8MM |  | 盒 | 1 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。 | 6/8各一盒
435 | 麻花钻头钻嘴 | 3厘 | 博世、波盾、优速达 | 支 | 10 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。 | 博世
436 | 麻花钻头钻嘴 | 4厘 | 博世、波盾、优速达 | 支 | 10 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。 | 博世
437 | 麻花钻头钻嘴 | 5厘 | 博世、波盾、优速达 | 支 | 10 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。 | 博世
438 | 麻花钻头钻嘴 | 6厘 | 博世、波盾、优速达 | 支 | 10 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。 | 博世
439 | 麻花钻头钻嘴 | 8厘 | 博世、波盾、优速达 | 支 | 10 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。 | 博世
440 | 冲击钻嘴 | 方嘴6*110 | 博世、波盾、优速达 | 支 | 10 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。 | 博世
441 | 冲击钻嘴 | 方嘴8*110 | 博世、波盾、优速达 | 支 | 10 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。 | 博世
442 | 冲击钻嘴 | 方嘴10厘 | 博世、波盾、优速达 | 支 | 10 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。 | 博世
443 | 冲击钻嘴 | 方嘴12厘 | 博世、波盾、优速达 | 支 | 10 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。 | 博世
444 | 锯条 | 通用型 | 博世、波盾、优速达 | 片 | 1 |  | 0 |  |  | 博世
445 | 切割片 | 100*1*16 | 博世、波盾、优速达 | 片 | 1 |  | 0 |  |  | 博世
446 | 美工刀片 | 10片装 | 博世、波盾、优速达 | 片 | 10 |  | 0 |  | 库存为0只，日常维修辅助材料。 | 博世
447 | 包塑蛇皮管 | 16MM |  | 米 | 1 |  | 0
448 | 铁丝 | 直径3.0MM |  | 捆 | 1 |  | 0
449 | 不锈钢链条 | 直径4厘 |  | 米 | 1000 |  | 0
450 | 杉木木方 | 3*4*4.2米 |  | 条 | 50 |  | 0
451 | 木柄油扫 | 3" |  | 只 | 1 |  | 0
452 | 电池 | 9V |  | 只 | 1 |  | 0
453 | 柯达电池 | 6V/4LR44 |  | 只 | 1 |  | 0
454 | 干电池 | 5号 | 555、霸王 | 只 | 50 |  | 0
455 | 防火泥 | 2KG |  | 公斤 | 1 |  | 0 |  | 库存为0只，用在电房堵老鼠洞。
456 | 电池(高压清洗机） | 38B20L |  | 只 | 1 |  | 0
457 | 电池(三轮摩托车） | 12N9-MF |  | 只 | 1 |  | 0
458 | 脚手架万向脚轮 | 外胶内钢钢轴承12寸 |  | 个 | 1 |  | 0
459 | 外六角螺丝 | M6*110 |  | 个 | 1 |  | 0
460 | 网纹管 | 4分 |  | 米 | 1 |  | 0
总金额（元） | [6 empty] | 0

## 五、辅助物料类
各类物业维修材料（2022年度用量）
序号 | 物料名称 | 规格/型号、技术指标 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 样图 | 申购依据 | 备注
五、辅助物料类
461 | 电工锤 | 木质手柄500g | 世达92404、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
462 | 手钢锯 | 12寸 | 世达93405、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
463 | 十字罗丝批 | 3*100 | 世达T系列、史丹利、老A、奥能 | 支 | 1 |  | 0 |  |  | 奥能
464 | 一字罗丝批 | 8*150 | 世达T系列、史丹利、老A、奥能 | 支 | 1 |  | 0 |  |  | 奥能
465 | 一字罗丝批 | 3*100 | 世达T系列、史丹利、老A、奥能 | 支 | 1 |  | 0 |  |  | 奥能
466 | 十字罗丝批 | 6*150 | 世达T系列、史丹利、老A、奥能 | 支 | 1 |  | 0 |  |  | 奥能
467 | 尖嘴钳 | 6*165*54 | 世达05511、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
468 | 管钳 | 10寸 | 世达70813、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
469 | 线槽剪 | 7寸 | 世达93105、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
470 | 斜嘴钳 | 6寸 | 世达70202A、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
471 | 工具袋 | 35*27*12牛津布加厚 |  | 只 | 20 |  | 0 |  | 库存为0个，日常维修辅助材料。
472 | 活动板手 | 10寸 | 世达47251、史丹利、老A | 只 | 10 |  | 0
473 | 内六角板手 | 11件 | 世达09143、史丹利、老A | 套 | 20 |  | 0 |  | 库存为0个，日常维修辅助材料。 | 世达09143
474 | 双色胶钳 | 6寸 | 世达70301A、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
475 | 介子刀 | 世达93482 | 世达93482、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
476 | 电笔 | 世达62501 | 世达62501、史丹利、老A | 支 | 30 |  | 0
477 | 卷尺 | 5米世达91334 | 世达91334、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
478 | 插座检测器 | 正泰 | ZTY1002A | 只 | 1 |  | 0
479 | 钢钎 | 罗纹钢长度1.5米，一头扁嘴弯钩、一头直尖嘴 |  | 把 | 1 |  | 0
480 | 管剪 | 世达 | 世达97304、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0 |  | 库存为0个，日常维修辅助材料。 | 世达97304
481 | 铁铲柄 | 纯原木质通用型 |  | 条 | 1 |  | 0
482 | 槁头柄 | 纯原木质80厘米通用型 |  | 条 | 1 |  | 0
483 | 火钳 | 铁质，长度80CM |  | 个 | 1 |  | 0
484 | 剥线钳 | 6寸 | 世达91201、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
485 | 日立云石机 | 东成Z1E-FF-110 | 东成Z1E-FF-110、史丹利、老A | 台 | 1 |  | 0
486 | 手磨机 | 东成S1M-FF09-100 | 东成S1M-FF09-100、史丹利 STGT8100、老A | 台 | 1 |  | 0 |  | 库存为0个，日常维修辅助材料。 | 史丹利 STGT8100
487 | 锂电手磨机 | 20V/4.0AH/双电 | 东成、史丹利 、老A | 台 | 2 |  | 0
488 | 圆铲 | 全钢加厚 |  | 把 | 1 |  | 0
489 | 方铲 | 宽度18CM全钢材质 |  | 把 | 1 |  | 0
490 | 十字镐 | 铁质通用型，一头尖一头扁 |  | 把 | 1 |  | 0
491 | 万用表 | 胜利 | 胜利890型、史丹利、老A | 只 | 1 |  | 0
492 | 大力钳 | 250mm | 世达71101、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
493 | 套筒板手 | STANLEY工具套装32件套12.5MM公制组套套筒扳手94-693-22 | 世达09510、史丹利、老A | 套 | 1 |  | 0 |  | 库存为0个，日常维修辅助材料。 | 史丹利94-693-22
494 | 钳形万用表 | 胜利 | 胜利DM6266、史丹利、老A | 只 | 1 |  | 0
495 | 热熔机 | 20-63 | 金叶 | 台 | 1 |  | 0
496 | 手电钻 | 正反转调速500W大功率电钻 | 东成FF05-10A/FF07-10史丹利、老A | 台 | 1 |  | 0 |  | 库存为0个，日常维修辅助材料。
497 | 十字批头 | 一边十字一边一字 |  | 支 | 1 |  | 0 |  | 库存为0个，日常维修辅助材料。
498 | 铁开孔器 | 20mm（4分） | 博世 | 只 | 1 |  | 0
499 | 铁开孔器 | 25mm（6分） |  | 只 | 1 |  | 0
500 | 手电钻锂电充电钻 | 两个电池 | 东成MJZ1201 | 把 | 1 |  | 0
501 | 液压钳 | 20# | 得力DL-YQ300、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
502 | 拉钉枪 | 单手8寸 | 世达90501、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0 |  | 库存为0个，日常维修辅助材料。 | 世达90501
503 | 拉钉枪 | 双手11寸 | 世达90504、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
504 | 两用板手梅花开口 | 世达09026 | 世达09026、史丹利、老A | 套 | 1 |  | 0 |  | 库存为0个，日常维修辅助材料。 | 世达09026
505 | 两用板手梅花开口 | 世达40219 | 世达40219、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
506 | 两用板手梅花开口 | 世达40219 | 世达40221、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
507 | 两用板手梅花开口 | 世达40222 | 世达40222、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
508 | 游标卡尺 | 得力/DL91150 | 得力/DL91150、史丹利、老A | 把 | 1 |  | 0
509 | 充电器 | 50A |  | 台 | 1 |  | 0
510 | 蓄电池 | 风帆 |  | 只 | 1 |  | 0
511 | 压力表 | y100-1.6 |  | 只 | 1 |  | 0
512 | 压力表 | Y150*1（红牌） |  | 只 | 1 |  | 0
513 | 手动葫芦 | 1T*9M |  | 只 | 1 |  | 0
514 | 金刚打磨头 | 直径3厘米 |  | 只 | 1 |  | 0
515 | 摇表 | 500V | 祥瑞德/ZC25-3 | 只 | 1 |  | 0 |  | 库存为0个，日常维修辅助材料。
516 | 锂电冲击钻 | 20V4.0AH | 东成 | 台 | 1 |  | 0
517 | 冲击钻 | 有线 | 东成 | 把 | 1 |  | 0
518 | 脚手架脚轮 | 8寸 |  | 只 | 1 |  | 0
519 | 疏通炮 | 0.4Mpa/Φ180mm×533mm |  | 台 | 1 |  | 0
520 | 压力表(用于水泵出水压力管道上) | 1.6MPA | 江云/YN-60BF-I | 只 | 1 |  | 0 |  | 日常维修辅助材料。 | 新增
总金额（元） | [6 empty] | 0

## 汇总
广州南方学院2022年度维修材料采购项目
报价汇总表
序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 总价 | 备注
1 | 一、电类 | 项 | 1 | 0
2 | 二、水类 | 项 | 1 | 0
3 | 三、五金类 | 项 | 1 | 0
4 | 四、其它 | 项 | 1 | 0
5 | 五、辅助物料类 | 项 | 1 | 0
6 | 汇总 | 项 | 1 | 0